中瑞祥媒介生物采集箱吸血双翅目昆虫采样箱的使用原理

主要基于‌对病媒生物（如蚊、蝇、鼠、蚤、蜱等）的定向诱捕、安全采集与标准化保存‌，以支持传染病监测与防控。其核心原理可归纳为以下几类：

一、按目标媒介分类的采集原理

‌双翅目类（如蚊、蝇）采集‌

‌二氧化碳诱集原理‌：利用蚊虫对二氧化碳（CO₂）的敏感性，通过释放CO₂模拟人体呼气，吸引蚊虫靠近，再配合风机形成的涡流将其吸入捕集装置‌

‌电动吸蚊原理‌：采用直流电机驱动风扇，产生负压气流，将静息在表面的成蚊吸入贮蚊罐，实现无损伤捕获‌

‌物理网捕/勺捞‌：适用于成虫或幼虫的直接采集，如昆虫采集网、幼虫采集勺等‌

‌鼠类及体表寄生虫（蚤、蜱、螨）采集‌

使用捕鼠夹、布袋等物理捕捉工具，配合密封离心管保存样本，防止交叉污染‌

采集后可进行体表寄生虫剥离或活体保存，用于病原体检测。

‌伊蚊等特定媒介的专项监测‌

如“双层叠帐法”工具箱，通过人工诱捕结合密闭帐篷结构，提高采集效率与安全性‌